Клапан впрыска дозировочного насоса ГИДРОАРМ КВ-ETON-1 ¼ 32мм. арт.2033203

Описание:

Клапан впрыска дозировочного насоса ГИДРОАРМ КВ-ETON-1 ¼ 32мм. предназначен для точной подачи реагента в трубопровод. Применяется в системах водоподготовки, промышленных процессах, сельском хозяйстве и т.д.

Преимущества клапанов впрыска ГИДРОАРМ:

▪ Точный контролируемый впрыск.

▪ Высокая пропускная способность.

▪ Защита от обратного потока.

▪ Устойчивость к механическим примесям.

▪ Высококачественные комплектующие европейского производства.

▪ Надежность и долговечность.

Спецификация материалов:

▪ Материал корпуса: полипропилен.

▪ Материал шара: боросиликатное стекло.

▪ Уплотнение: FPM

Технические характеристики:

▪ Тип клапана - клапан впрыска реагента (форсунка).

▪ Рабочая среда – нейтральные и агрессивные жидкие продукты.

▪ Максимальная производительность – 1000 л/ч.

▪ Давление открытия – 0,1 Бар

▪ Тип подсоединения - резьбовое 1 1/4″

▪ Габаритные размеры: длина - 205мм., диаметр – 57мм.

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 0,162 кг.

▪ Упаковка - коробка 25х25х12(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 0,7кг.

Комплект поставки:

▪ Клапан впрыска дозировочного насоса ГИДРОАРМ КВ-ETON-1 ¼ 32мм. – 1 шт.

▪ Технический паспорт.

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.

Рекомендуемые товары:

▪ Насос дозировочный плунжерный ГИДРОАРМ ДН-П-SEC-59O-8,5

▪ Всасывающая трубка со встроенным фильтром ГИДРОАРМ ВТ-1-1/4